## DVM
UA | Type ¦ Тип | Model ¦ Модель | Description ¦ Описание | Description Ukr ¦ Описание | Capacity | Φ | Cooling kW | Heating kW | EER | COP | Cooling °C | Heating °C | Origin | RRP + VAT Розн. с НДС
● | DVM Chiller ¦ чиллер | AG042KSVANH¦EU | Module Chiller ¦ чиллер модульный | Чілер модульний 15к.с. | 15HP | 3Φ | 42 | 42 | 3.4 | 3.55 | -15 ~ 48 | -25 ~ 43 | Korea | 25782
● | DVM Chiller ¦ чиллер | AG056KSVANH/EU | Module Chiller ¦ чиллер модульный | Чілер модульний 20к.с. | 20HP | 3Φ | 56 | 56 | 3 | 3.2 | -15 ~ 48 | -25 ~ 43 | Korea | 31218
● | DVM Chiller ¦ чиллер | AG070KSVANH/EU | Module Chiller ¦ чиллер модульный | Чілер модульний 25к.с. | 25HP | 3Φ | 65 | 69.5 | 2.5 | 2.85 | -15 ~ 48 | -25 ~ 43 | Korea | 37800
● | DVM Chiller ¦ чиллер | AG042KSVGNH/EU | Module Chiller (pump Included) ¦ чиллер + насос | Чілер модульний з цирк. насосом 15к.с. | 15HP | 3Φ | 42 | 42 | 3.4 | 3.55 | -15 ~ 48 | -25 ~ 43 | Korea | 30933
● | DVM Chiller ¦ чиллер | AG056KSVGNH/EU | Module Chiller (pump Included) ¦ чиллер + насос | Чілер модульний з цирк. насосом 20к.с. | 20HP | 3Φ | 56 | 56 | 3 | 3.2 | -15 ~ 48 | -25 ~ 43 | Korea | 37458
● | DVM Chiller ¦ чиллер | AG070KSVGNH/EU | Module Chiller (pump Included) ¦ чиллер + насос | Чілер модульний з цирк. насосом 25к.с. | 25HP | 3Φ | 65 | 69.5 | 2.5 | 2.85 | -15 ~ 48 | -25 ~ 43 | Korea | 45357
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM080FXWANR/EU | DVM S Water HP/HR | Блок зовн. Water 8к.с. | 8HP | 3Φ | 22.4 | 22.4 | 5.83 | 6.12 | 10 ~ 45 | 10 ~ 45 | Korea | 15240
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM100FXWANR/EU | DVM S Water HP/HR | Блок зовн. Water 10к.с. | 10HP | 3Φ | 28 | 31.5 | 5.54 | 6 | 10 ~ 45 | 10 ~ 45 | Korea | 16791
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM120FXWANR/EU | DVM S Water HP/HR | Блок зовн. Water 12к.с. | 12HP | 3Φ | 33.6 | 37.8 | 5.2 | 5.81 | 10 ~ 45 | 10 ~ 45 | Korea | 20058
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM200FXWANR/EU | DVM S Water HP/HR | Блок зовн. Water 20к.с. | 20HP | 3Φ | 56 | 63 | 5.2 | 5.8 | 10 ~ 45 | 10 ~ 45 | Korea | 32532
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM040FXMDEH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 4к.с. | 4HP | 1Φ | 12.1 | 13.5 | 4.19 | 4.47 | -5 ~ 48 | -20 ~ 26 | Korea | 5760
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM050FXMDEH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 5к.с. | 5HP | 1Φ | 14 | 16 | 3.79 | 4.43 | -5 ~ 48 | -20 ~ 26 | Korea | 6354
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM060FXMDEH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 6к.с. | 6HP | 1Φ | 15.5 | 18 | 3.6 | 4.1 | -5 ~ 48 | -20 ~ 26 | Korea | 6858
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM040FXMDGH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 4к.с. | 4HP | 3Φ | 12.1 | 13.5 | 4.05 | 4.47 | -5 ~ 48 | -20 ~ 26 | Korea | 5979
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM050FXMDGH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 5к.с. | 5HP | 3Φ | 14 | 16 | 3.79 | 4.43 | -5 ~ 48 | -20 ~ 26 | Korea | 6408
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM060FXMDGH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 6к.с. | 6HP | 3Φ | 15.5 | 18 | 3.6 | 4.1 | -5 ~ 48 | -20 ~ 26 | Korea | 6858
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM080FXMDGH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 8к.с. | 8HP | 3Φ | 22.4 | 25 | 3.92 | 5.12 | -5 ~ 48 | -20 ~ 26 | China | 9003
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM100KXMDGH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 10к.с. | 10HP | 3Φ | 28 | 31.5 | 3.84 | 4.67 | -5 ~ 52 | -25 ~ 24 | China | 9474
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM120KXMDGH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 12к.с. | 12HP | 3Φ | 33.5 | 37.5 | 3.82 | 4.79 | -5 ~ 52 | -25 ~ 24 | China | 11091
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM140KXMDGH/TK | DVM S Eco ¦ тепловой насос | Блок зовн. Eco 14к.с. | 14HP | 3Φ | 40 | 45 | 3.78 | 4.55 | -5 ~ 52 | -25 ~ 24 | China | 13065
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM140KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 14к.с. | 14HP | 3Φ | 40 | 45 | 3.66 | 4.43 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 14706
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM160KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 16к.с. | 16HP | 3Φ | 45 | 50.4 | 3.72 | 4.34 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 16722
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM180KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 18к.с. | 18HP | 3Φ | 50.4 | 56.7 | 4 | 4.76 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 18660
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM200KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 20к.с. | 20HP | 3Φ | 56 | 63 | 3.95 | 4.53 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 20610
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM220KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 22к.с. | 22HP | 3Φ | 61.6 | 69.3 | 3.55 | 4.15 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 23133
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM240KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 24к.с. | 24HP | 3Φ | 67.2 | 75.6 | 3.93 | 4.34 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 24951
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM260KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 26к.с. | 26HP | 3Φ | 72.8 | 81.9 | 3.85 | 4.55 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 27177
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM280KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 28к.с. | 28HP | 3Φ | 78.6 | 88.2 | 3.8 | 4.37 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 28323
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM300KXVAGH/TK | DVM S HP Standard ¦ тепловой насос (2016) | Блок зовн. HP 30к.с. | 30HP | 3Φ | 84 | 94.5 | 3.7 | 4.59 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | China | 29862
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM080FXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 8к.с. | 8HP | 3Φ | 22.4 | 25.2 | 4.48 | 4.94 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 11205
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM100FXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 10к.с. | 10HP | 3Φ | 28 | 31.5 | 4.12 | 4.7 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 11844
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM120FXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 12к.с. | 12HP | 3Φ | 33.6 | 37.8 | 4 | 4.34 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 13866
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM140FXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 14к.с. | 14HP | 3Φ | 40 | 45 | 4.49 | 4.74 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 16338
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM160FXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 16к.с. | 16HP | 3Φ | 45 | 50.4 | 4.09 | 4.38 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 18576
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM180FXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 18к.с. | 18HP | 3Φ | 50.4 | 56.7 | 3.91 | 4.76 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 20730
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM200FXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 20к.с. | 20HP | 3Φ | 56 | 63 | 3.69 | 4.53 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 22896
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM220FXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 22к.с. | 22HP | 3Φ | 61.6 | 69.3 | 3.55 | 4.15 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 25701
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM240HXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 24к.с. | 24HP | 3Φ | 67.2 | 75.6 | 3.93 | 3.82 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 27723
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM260HXVAGH/TK | DVM S HP ¦ тепловой насос (2015) | Блок зовн. HP 26к.с. | 26HP | 3Φ | 72.8 | 81.9 | 3.77 | 3.76 | -5 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 30195
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM080FXVAGR/TK | DVM S (2015) HR ¦ с рекуперацией | Блок зовн. HR 8к.с. | 8HP | 3Φ | 22.4 | 25.2 | 4.48 | 4.94 | -15 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 12327
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM100FXVAGR/TK | DVM S (2015) HR ¦ с рекуперацией | Блок зовн. HR 10к.с. | 10HP | 3Φ | 28 | 31.5 | 4.12 | 4.7 | -15 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 13029
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM120FXVAGR/TK | DVM S (2015) HR ¦ с рекуперацией | Блок зовн. HR 12к.с. | 12HP | 3Φ | 33.6 | 37.8 | 4 | 4.34 | -15 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 15252
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM140FXVAGR/TK | DVM S (2015) HR ¦ с рекуперацией | Блок зовн. HR 14к.с. | 14HP | 3Φ | 40 | 45 | 4.49 | 4.74 | -15 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 17970
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM160FXVAGR/TK | DVM S (2015) HR ¦ с рекуперацией | Блок зовн. HR 16к.с. | 16HP | 3Φ | 45 | 50.4 | 4.09 | 4.38 | -15 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 20436
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM180FXVAGR/TK | DVM S (2015) HR ¦ с рекуперацией | Блок зовн. HR 18к.с. | 18HP | 3Φ | 50.4 | 56.7 | 3.91 | 4.76 | -15 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 22803
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM200FXVAGR/TK | DVM S (2015) HR ¦ с рекуперацией | Блок зовн. HR 20к.с. | 20HP | 3Φ | 56 | 63 | 3.69 | 4.53 | -15 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 25185
● | DVM ODU ¦ наружный блок | AM220FXVAGR/TK | DVM S (2015) HR ¦ с рекуперацией | Блок зовн. HR 22к.с. | 22HP | 3Φ | 61.6 | 69.3 | 3.55 | 4.15 | -15 ~ 48 | -25 ~ 24 | Korea | 28272
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM022FN1DEH/TK | 1-way CST ¦ кассетный 1-поточный | Блок внутр. касс. 1пот. 2.2кВт | 2.2kW | 1Φ | 2.2 | 2.5 | - | - | - | - | Korea | 1545
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM028FN1DEH/TK | 1-way CST ¦ кассетный 1-поточный | Блок внутр. касс. 1пот. 2.8кВт | 2.8kW | 1Φ | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | Korea | 1647
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM036FN1DEH/TK | 1-way CST ¦ кассетный 1-поточный | Блок внутр. касс. 1пот. 3.6кВт | 3.6kW | 1Φ | 3.6 | 4 | - | - | - | - | Korea | 1683
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056JN1DEH/TK | 1-way CST ¦ кассетный 1-поточный | Блок внутр. касс. 1пот. 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | Korea | 1893
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071JN1DEH/TK | 1-way CST ¦ кассетный 1-поточный | Блок внутр. касс. 1пот. 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | Korea | 1950
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056FN2DEH/TK | 2-way CST ¦ кассетный 2-поточный | Блок внутр. касс. 2пот. 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | Korea | 1986
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071FN2DEH/TK | 2-way CST ¦ кассетный 2-поточный | Блок внутр. касс. 2пот. 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | Korea | 2049
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM045FN4DEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный | Блок внутр. касс. 4пот. 4.5кВт | 4.5kW | 1Φ | 4.5 | 5 | - | - | - | - | Korea | 1617
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056FN4DEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный | Блок внутр. касс. 4пот. 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | Korea | 1647
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071FN4DEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный | Блок внутр. касс. 4пот. 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | Korea | 1686
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM090FN4DEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный | Блок внутр. касс. 4пот. 9.0кВт | 9.0kW | 1Φ | 9 | 10 | - | - | - | - | Korea | 1827
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM112FN4DEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный | Блок внутр. касс. 4пот. 11.2кВт | 11.2kW | 1Φ | 11.2 | 12.5 | - | - | - | - | Korea | 2007
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM128FN4DEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный | Блок внутр. касс. 4пот. 12.8кВт | 12.8kW | 1Φ | 12.8 | 13.8 | - | - | - | - | Korea | 2439
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM140FN4DEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный | Блок внутр. касс. 4пот. 14.0кВт | 14.0kW | 1Φ | 14 | 16 | - | - | - | - | Korea | 2625
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM022FNNDEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный 600x600 | Блок внутр. касс. 4пот. 600x600 2.2кВт | 2.2kW | 1Φ | 2.2 | 2.8 | - | - | - | - | China | 1314
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM028FNNDEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный 600x600 | Блок внутр. касс. 4пот. 600x600 2.8кВт | 2.8kW | 1Φ | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | China | 1350
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM036FNNDEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный 600x600 | Блок внутр. касс. 4пот. 600x600 3.6кВт | 3.6kW | 1Φ | 3.6 | 4 | - | - | - | - | China | 1389
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM045FNNDEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный 600x600 | Блок внутр. касс. 4пот. 600x600 4.5кВт | 4.5kW | 1Φ | 4.5 | 5 | - | - | - | - | China | 1443
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056FNNDEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный 600x600 | Блок внутр. касс. 4пот. 600x600 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | China | 1518
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM060FNNDEH/TK | 4-way CST ¦ кассетный 4-поточный 600x600 | Блок внутр. касс. 4пот. 600x600 6.0кВт | 6.0kW | 1Φ | 6 | 6.8 | - | - | - | - | China | 1602
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM045KN4DEH/TK | 360 CST ¦ кассетный 360 | Блок внутр. касс. 360 4.5кВт | 4.5kW | 1Φ | 4.5 | 5 | - | - | - | - | Korea | 1881
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056KN4DEH/TK | 360 CST ¦ кассетный 360 | Блок внутр. касс. 360 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | Korea | 1977
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071KN4DEH/TK | 360 CST ¦ кассетный 360 | Блок внутр. касс. 360 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | Korea | 2022
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM090KN4DEH/TK | 360 CST ¦ кассетный 360 | Блок внутр. касс. 360 9.0кВт | 9.0kW | 1Φ | 9 | 10 | - | - | - | - | Korea | 2190
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM112KN4DEH/TK | 360 CST ¦ кассетный 360 | Блок внутр. касс. 360 11.2кВт | 11.2kW | 1Φ | 11.2 | 12.5 | - | - | - | - | Korea | 2409
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM128KN4DEH/TK | 360 CST ¦ кассетный 360 | Блок внутр. касс. 360 12.8кВт | 12.8kW | 1Φ | 12.8 | 13.8 | - | - | - | - | Korea | 2925
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM140KN4DEH/TK | 360 CST ¦ кассетный 360 | Блок внутр. касс. 360 14.0кВт | 14.0kW | 1Φ | 14 | 16 | - | - | - | - | Korea | 3150
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM022FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 2.2кВт | 2.2kW | 1Φ | 2.2 | 2.5 | - | - | - | - | China | 927
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM028FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 2.8кВт | 2.8kW | 1Φ | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | China | 1017
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM036FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 3.6кВт | 3.6kW | 1Φ | 3.6 | 4 | - | - | - | - | China | 1098
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM045FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 4.5кВт | 4.5kW | 1Φ | 4.5 | 5 | - | - | - | - | China | 1221
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | China | 1344
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | China | 1422
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM090FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 9.0кВт | 9.0kW | 1Φ | 9 | 10 | - | - | - | - | China | 1998
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM112FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 11.2кВт | 11.2kW | 1Φ | 11.2 | 12.5 | - | - | - | - | China | 2259
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM128FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 12.8кВт | 12.8kW | 1Φ | 12.8 | 13.8 | - | - | - | - | China | 2295
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM140FNLDEH/TK | Slim Duct ¦ канальный низконапорный | Блок внутр. канал. Slim 14.0кВт | 14.0kW | 1Φ | 14 | 16 | - | - | - | - | China | 2346
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM022FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 2.2кВт | 2.2kW | 1Φ | 2.2 | 2.5 | - | - | - | - | China | 1434
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM028FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 2.8кВт | 2.8kW | 1Φ | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | China | 1470
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM036FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 3.6кВт | 3.6kW | 1Φ | 3.6 | 4 | - | - | - | - | China | 1506
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM045FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 4.5кВт | 4.5kW | 1Φ | 4.5 | 5 | - | - | - | - | China | 1632
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | China | 1719
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | China | 1815
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM090FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 9.0кВт | 9.0kW | 1Φ | 9 | 10 | - | - | - | - | China | 2031
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM112FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 11.2кВт | 11.2kW | 1Φ | 11.2 | 12.5 | - | - | - | - | China | 2397
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM128FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 12.8кВт | 12.8kW | 1Φ | 12.8 | 13.8 | - | - | - | - | China | 2442
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM140FNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 14.0кВт | 14.0kW | 1Φ | 14 | 16 | - | - | - | - | China | 2997
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM160KNMDEH/TK | MSP Duct ¦ канальный средненапорный | Блок внутр. канал. MSP 16.0кВт | 16.0kW | 1Φ | 16 | 18 | - | - | - | - | China | 3189
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM112FNHDEH/TK | HSP Duct ¦ канальный высоконапорный | Блок внутр. канал. HSP 11.2кВт | 11.2kW | 1Φ | 11.2 | 12.5 | - | - | - | - | China | 2877
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM128FNHDEH/TK | HSP Duct ¦ канальный высоконапорный | Блок внутр. канал. HSP 12.8кВт | 12.8kW | 1Φ | 12.8 | 13.8 | - | - | - | - | China | 2928
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM140FNHDEH/TK | HSP Duct ¦ канальный высоконапорный | Блок внутр. канал. HSP 14.0кВт | 14.0kW | 1Φ | 14 | 16.8 | - | - | - | - | China | 3597
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM220FNHDEH/TK | HSP Duct ¦ канальный высоконапорный | Блок внутр. канал. HSP 22.0кВт | 22.0kW | 1Φ | 22.4 | 25 | - | - | - | - | Korea | 4788
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM280FNHDEH/TK | HSP Duct ¦ канальный высоконапорный | Блок внутр. канал. HSP 28.0кВт | 28.0kW | 1Φ | 28 | 31.5 | - | - | - | - | Korea | 5235
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM180JNHPKH/TK | HSP Big Duct ¦ канальный высоконапорный | Блок внутр. канал. HSP 18.0кВт | 18.0kW | 1Φ | 18 | 20 | - | - | - | - | China | 4344
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM224JNHPKH/TK | HSP Big Duct ¦ канальный высоконапорный | Блок внутр. канал. HSP 22.0кВт | 22.0kW | 1Φ | 22.4 | 25 | - | - | - | - | China | 4827
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM140HNEPEH/TK | OAP Duct ¦ канальный с подмесом воздуха | Блок внутр. канал. OAP 14.0кВт | 14.0kW | 1Φ | 14 | 8.9 | - | - | - | - | Korea | 3600
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM220HNEPEH/TK | OAP Duct ¦ канальный с подмесом воздуха | Блок внутр. канал. OAP 22.0кВт | 22.0kW | 1Φ | 22.4 | 13.9 | - | - | - | - | Korea | 4788
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM280HNEPEH/TK | OAP Duct ¦ канальный с подмесом воздуха | Блок внутр. канал. OAP 28.0кВт | 28.0kW | 1Φ | 28 | 17.4 | - | - | - | - | Korea | 5235
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM015JNVDEH/TK | A3050 + EEV ¦ настенный + Virus Doctor | Блок внутр. наст. A3050 1.5кВт | 1.5kW | 1Φ | 1.5 | 1.7 | - | - | - | - | China | 1200
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM022JNVDEH/TK | A3050 + EEV ¦ настенный + Virus Doctor | Блок внутр. наст. A3050 2.2кВт | 2.2kW | 1Φ | 2.2 | 2.5 | - | - | - | - | China | 1299
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM028JNVDEH/TK | A3050 + EEV ¦ настенный + Virus Doctor | Блок внутр. наст. A3050 2.8кВт | 2.8kW | 1Φ | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | China | 1440
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM036JNVDEH/TK | A3050 + EEV ¦ настенный + Virus Doctor | Блок внутр. наст. A3050 3.6кВт | 3.6kW | 1Φ | 3.6 | 4 | - | - | - | - | China | 1644
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM045JNVDEH/TK | A3050 + EEV ¦ настенный + Virus Doctor | Блок внутр. наст. A3050 4.5кВт | 4.5kW | 1Φ | 4.5 | 5 | - | - | - | - | China | 1965
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056JNVDEH/TK | A3050 + EEV ¦ настенный + Virus Doctor | Блок внутр. наст. A3050 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | China | 2415
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071JNVDEH/TK | A3050 + EEV ¦ настенный + Virus Doctor | Блок внутр. наст. A3050 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | China | 2694
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM082JNVDEH/TK | A3050 + EEV ¦ настенный + Virus Doctor | Блок внутр. наст. A3050 8.2кВт | 8.2kW | 1Φ | 8.2 | 8.5 | - | - | - | - | China | 2883
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM022KNJDEH/TK | Console ¦ консольный | Блок внутр. консол. 2.2кВт | 2.2kW | 1Φ | 2.2 | 2.5 | - | - | - | - | China | 1248
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM028FNJDEH/TK | Console ¦ консольный | Блок внутр. консол. 2.8кВт | 2.8kW | 1Φ | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | China | 1284
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM036FNJDEH/TK | Console ¦ консольный | Блок внутр. консол. 3.6кВт | 3.6kW | 1Φ | 3.6 | 4 | - | - | - | - | China | 1320
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM045KNJDEH/TK | Console ¦ консольный | Блок внутр. консол. 4.5кВт | 4.5kW | 1Φ | 4.5 | 5 | - | - | - | - | China | 1374
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056FNJDEH/TK | Console ¦ консольный | Блок внутр. консол. 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | China | 1443
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM036FNFDEH/TK | Floor Standing ¦ скрытой установки | Блок внутр. прихов. 3.6кВт | 3.6kW | 1Φ | 3.6 | 4 | - | - | - | - | Korea | 1524
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056FNFDEH/TK | Floor Standing ¦ скрытой установки | Блок внутр. прихов. 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | Korea | 1617
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071FNFDEH/TK | Floor Standing ¦ скрытой установки | Блок внутр. прихов. 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | Korea | 1725
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM056FNCDEH/TK | Ceiling ¦ напольно-потолочный | Блок внутр. підлог-стел. 5.6кВт | 5.6kW | 1Φ | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | China | 1734
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM071FNCDEH/TK | Ceiling ¦ напольно-потолочный | Блок внутр. підлог-стел. 7.1кВт | 7.1kW | 1Φ | 7.1 | 8 | - | - | - | - | China | 1857
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM160FNBDEH/EU | Hydro Unit HE ¦ гидромодуль | Гідромодуль 16.0кВт | 16.0kW | 1Φ | 14 | 16 | - | - | - | - | Korea | 2316
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM320FNBDEH/EU | Hydro Unit HE ¦ гидромодуль | Гідромодуль 31.0кВт | 31.0kW | 1Φ | 28 | 31.5 | - | - | - | - | Korea | 3441
● | DVM IDU ¦ внутренний блок | AM500FNBDEH/EU | Hydro Unit HE ¦ гидромодуль | Гідромодуль 50.0кВт | 50.0kW | 1Φ | 44.8 | 50.4 | - | - | - | - | Korea | 4029
● | Integrated Management | MST-P3P | S-NET 3 ¦ софт для управления сист. кондиционирования | Програмне забезспечення S-NET 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 3117
● | Integrated Management | MIM-D00AN | DMS 2 ¦ сервер управления данными | Сервер керування даними DMS 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 2475
● | Integrated Management | MIM-D01AN | DMS 2.5 ¦ сервер управления данными | Сервер керування даними DMS 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 2475
● | Integrated Management | MIM-B16N | Power Meter IM (PIM) ¦ модуль импульсного ввода | Інтерфейсний модуль PIM | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 714
● | Integrated Management | MST-R5D | ZEN Manager ¦ софт для управления сист. кондиц. | Програмне забезспечення ZEN Manager | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 2850
● | Building management | MIM-B18BN | DMS L-net (Lonworks GW) ¦ шлюз LonWorks | Шлюз LonWorks | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 4719
● | Building management | MIM-B17BN | DMS B-net (BACnet GW) ¦ шлюз BACnet | Шлюз BACnet | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 4644
● | Building management | MIM-B18N | DMS L-net (Lonworks GW) ¦ шлюз LonWorks | Шлюз LonWorks | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 4719
● | Building management | MIM-B17N | DMS B-net (BACnet GW) ¦ шлюз BACnet | Шлюз BACnet | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 4644
● | Centralized Control | MCM-A300N | Touch centralized controller ¦ центральный контроллер | Пульт керування центральний сенсорний | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 1500
● | Centralized Control | MCM-A202DN | OnOff controller ¦ центральный пульт | Пульт керування центральний | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 213
● | Centralized Control | MCM-C200 | Mode Selection Swich ¦модуль выбора режима | Модуль вибору режиму | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 117
● | Centralized Control | MIM-H03N | Wi-Fi kit ¦ Wi-Fi модуль | Wi-Fi модуль |  |  | - | - | - | - | - | - | Korea | 300
● | Centralized Control | MIM-N01 | Interface module ¦ интерфейсный модуль | Інтерфейсний модуль | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 420
● | Individual Control | MWR-WE10N | Wired RemoCon ¦ пульт проводной | Пульт керування дротовий | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 225
● | Individual Control | MWR-SH10N | Wired RemoCon ¦ пульт проводной сенсорный экран | Пульт керування дротовий сенсорний | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 138
● | Individual Control | MR-EH00 | Wireless RemoCon ¦ пульт безпроводной | Пульт керування бездротовий | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 57
● | Individual Control | AR-KH00E | 360 CST Wireless RemoCon ¦ пульт безпроводной | Пульт керування бездротовий | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 75
● | Individual Control | MRK-A10N | Receiver & Display Unit ¦ ИК приемник сигналов | Отримувач сигналів інфрачервоний | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 72
● | Individual Control | MRW-10A | Signal Receiver Wire ¦ кабель приемника сигналов | Кабель отримувача сингалів | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 72
● | External Control | MIM-B14 | External Contact IM ¦ модуль внешнего контакта | Модуль зовнішнього контакту | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 39
● | External Control | MCM-C210N | MTFC Controller ¦ устройство вспомогательного питания | Пристрій допоміжного живлення | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 225
● | Room Temperature Sensor | MRW-TA | External Room Sensor ¦ датчик температуры выносной | Датчик температури зовнішній | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 42
● | Test Run Tool | MIM-C10N | S-Checker ¦ устройство тестирования и диагностики | Прилад тестування і діагностики | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 2139
● | Test Run Tool | MIM-C02N | S-Converter ¦ конвертер сигналов | Конвертер сигналів | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 399
● | DVM Chiller Сontrol | MCM-A00N | Wired RemoCon ¦ пульт проводной | Пульт керування дротовий | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 225
● | DVM Chiller Сontrol | MIM-F00N | FCU Kit ¦ модуль управления фанкойлами | Модуль управління фанкойлами | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 369
● | DVM Chiller Сontrol | MIM-F10N | FCU IM ¦ интерфейсный модуль | Інтерфейсний модуль | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 78
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA1509M | Heat Pump (< 15.0kW) | Розгалуджувач HP | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 129
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA2512M | Heat Pump (15.0 ~ 40.6kW) | Розгалуджувач HP | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 237
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA2812M | Heat Pump (40.6 ~ 46.4kW) | Розгалуджувач HP | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 264
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA2815M | Heat Pump (46.4 ~ 69.6kW) | Розгалуджувач HP | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 264
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA3419M | Heat Pump (69.6 ~ 98.6kW) | Розгалуджувач HP | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 354
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA4119M | Heat Pump (98.6 ~ 139.2kW) | Розгалуджувач HP | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 420
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA4422M | Heat Pump (> 139.2kW) | Розгалуджувач HP | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 564
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA1500M | Heat Recovery (< 23.2kW) | Розгалуджувач HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 135
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA2500M | Heat Recovery (23.2 ~ 69.6kW) | Розгалуджувач HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 237
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA3100M | Heat Recovery (69.6 ~ 139.2kW) | Розгалуджувач HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 357
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-YA3800M | Heat Recovery (> 139.2kW) | Розгалуджувач HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 432
● | Header Joint ¦ гребенка | MXJ-HA2512M | 4 IDU (< 46.4kW (160MBH) | Колектор на 4 блока | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 153
● | Header Joint ¦ гребенка | MXJ-HA3115M | 8 IDU (< 69.6kW (240MBH) | Колектор на 8 блоків | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 393
● | Header Joint ¦ гребенка | MXJ-HA3819M | 8 IDU (> 69.6kW (240MBH) | Колектор на 8 блоків | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 414
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-TA3819M | Outdoor Joint (< 48HP) ¦ для наружных блоков | Розгалуджувач для зовн. блоків | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 264
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-TA3419M | Outdoor Joint (< 48HP) ¦ для наружных блоков | Розгалуджувач для зовн. блоків | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 300
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-TA4122M | Outdoor Joint (> 48HP) ¦ для наружных блоков | Розгалуджувач для зовн. блоків | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 339
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-TA4422M | Outdoor Joint (> 48HP) ¦ для наружных блоков | Розгалуджувач для зовн. блоків | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 375
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-TA3100M | Outdoor Joint HPG HR (< 48HP) ¦ для наружных блоков | Розгалуджувач для зовн. блоків HPG HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 282
● | Y-Joint ¦ разветвитель | MXJ-TA3800M | Outdoor Joint HPG HR (> 48HP) ¦ для наружных блоков | Розгалуджувач для зовн. блоків HPG HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 318
● | MCU ¦ блок изменения режима | MCU-S2NEK1N | Heat Recovery MCU (2 ports) | Модуль зміни режиму HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 3189
● | MCU ¦ блок изменения режима | MCU-S4NEE1N | Heat Recovery MCU (< 4 IDU) | Модуль зміни режиму HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 3609
● | MCU ¦ блок изменения режима | MCU-S4NEE2N | Heat Recovery MCU (< 4 IDU 11.2 ~ 28.0kW) | Модуль зміни режиму HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 3609
● | MCU ¦ блок изменения режима | MCU-S6NEE1N | Heat Recovery MCU (< 6 IDU) | Модуль зміни режиму HR | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 4425
● | Drain Pump ¦ насос дренажный | MDP-E075SEE3D | Slim Duct (2.0 ~ 14.0kW) | Насос дренажний Slim Duct | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 195
● | Drain Pump ¦ насос дренажный | MDP-M075SGU1D | MSP Duct (9.0/11.2kW) | Насос дренажний MSP Duct | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 189
● | Drain Pump ¦ насос дренажный | MDP-M075SGU2D | MSP Duct (12.8/14.0kW), HSP Duct (11.2/12.8/14.0kW) | Насос дренажний MSP Duct | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 189
● | Drain Pump ¦ насос дренажный | MDP-M075SGU3D | MSP Duct (5.6/7.1kW) | Насос дренажний MSP Duct | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 189
● | Drain Pump ¦ насос дренажный | MDP-N047SNC1D | HSP Duct (22.4/28.0kW), OAP Duct (22.4/28.0kW) | Насос дренажний HSP Duct | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 225
● | Drain Pump ¦ насос дренажный | MDP-G075SP | Duct S (External, all capacities) ¦ внешний монтаж | Насос дренажний Duct S | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 168
● | Drain Pump ¦ насос дренажный | MDP-G075SQ | Duct S (Internal, 3.5~14 kW) ¦ внутренний монтаж | Насос дренажний Duct S | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 168
● | Drain Pump ¦ насос дренажный | MDP-N047SNC0D | OAP Duct (14.0kW) | Насос дренажний OAP Duct | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 225
● | AHU Kit ¦ комплект для вентиляции | MXD-A64K100E | AHU EEV Kit (10HP) ¦ электронный клапан [EEV] | Клапан електронний EEV | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 207
● | AHU Kit ¦ комплект для вентиляции | MCM-D201N | Control Kit (PBA, ~40HP) ¦ блок управления [PBA] | Блок керування PBA | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 489
● | AHU Kit ¦ комплект для вентиляции | MXD-K025AN | 24~30MBH (7.0kW~8.75kW) ¦ комплект [EEV+PBA] | Комплект підкл. вентиляції 2.5к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 1308
● | AHU Kit ¦ комплект для вентиляции | MXD-K050AN | 48~60MBH (14kW~17.5kW) ¦ комплект [EEV+PBA] | Комплект підкл. вентиляції 5.0к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 1410
● | AHU Kit ¦ комплект для вентиляции | MXD-K075AN | 72~112MBH (21kW~35kW) ¦ комплект [EEV+PBA] | Комплект підкл. вентиляції 7.5к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 1587
● | AHU Kit ¦ комплект для вентиляции | MXD-K100AN | 96~112MBH (2kW~35kW) ¦ комплект [EEV+PBA] | Комплект підкл. вентиляції 10.0к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 1683
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC1NUSMAN | 1-way CST, Stripe White ¦ стандартная | Панель декоративна касс. 1пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 339
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC1NUPMAN | 1-way CST, Z-slide | Панель декоративна касс. 1пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 450
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC1NWSMAN | 1-way CST (AM028FN1 or AM036FN1) ¦ волнистая | Панель декоративна касс. 1пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 318
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC1BWSMAN | 1-way CST (AM056JN1 or AM071JN1) ¦ волнистая | Панель декоративна касс. 1пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 318
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC1MWSKAN | 1-way CST (AM017HN1 or AM022HN1) ¦ волнистая | Панель декоративна касс. 1пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 318
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC2NUSMEN | 2-way CST, Stripe White ¦ стандартная | Панель декоративна касс. 2пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 339
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC4NUSKAN | 4-way CST, Waffel White ¦ вафельная | Панель декоративна касс. 4пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 357
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC4NUSKEN | 4-way CST, Stripe White ¦ стандартная | Панель декоративна касс. 4пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 357
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC4NBSKAN | 4-way CST, Waffel Black ¦ вафельная черная | Панель декоративна касс. 4пот. | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 357
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC4SUSMAN | 4-way CST 600x600, Waffel White ¦ вафельная | Панель декоративна касс. 4пот. 600x600 | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 339
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC4SUSMEN | 4-way CST 600x600, Stripe White ¦ стандартная | Панель декоративна касс. 4пот. 600x600 | - | - | - | - | - | - | - | - | China | 339
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC4NUNMAN | 360 CST Panel Exposed ¦ круглая | Панель декоративна касс. 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 393
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC4NUDMAN | 360 CST Panel Standard ¦ страндартная | Панель декоративна касс. 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 393
● | Front Panel ¦ панель декоративная | PC4NBNMAN | 360 CST Panel Exposed Black ¦ круглая черная | Панель декоративна касс. 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 393
● | PDM Kit (high elevation) | MXD-A12K2A | PDM Kit (8~12HP) ¦ комплект компенсации давления | Модуль компенсації тиску | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 294
● | PDM Kit (high elevation) | MXD-A38K2A | PDM Kit (14~16HP) ¦ комплект компенсации давления | Модуль компенсації тиску | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 309
● | PDM Kit (high elevation) | MXD-A58K2A | PDM Kit (18~22HP) ¦ комплект компенсации давления | Модуль компенсації тиску | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 324
● | Guard Cond | MOK-100GA | DVM Guard ¦ защитная решетка теплообменника | Решітка захисна | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 81
● | Guard Cond | MOK-200GA | DVM Guard ¦ защитная решетка теплообменника | Решітка захисна | - | - | - | - | - | - | - | - | Korea | 114